BẢNG BÁO GIÁ

Số: L1001/CT/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 / 04 / 2020

(Hiệu lực đến: 31/12/2020)

| Kính gửi | QUÝ KHÁCH HÀNG |  |
| --- | --- | --- |
| Địa chỉ |  |  |
| Tel |  |  |
| Email |  |  |
| Dự án | Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng |  |

Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co., LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

| STT No.. | SẢN PHẨM Item | SL Qty. | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | VAT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 158 lít Model: HXC-158 Hãng sản xuất: Haier BioMedical Xuất xứ: Trung Quốc Tính năng kỹ thuật: Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Đáp ứng tiêu chuẩn: AABB (Hiệp hội huyết thống Mỹ), DIN 58371 (tiêu chuẩn của Đức cho tủ trữ máu), BIS 4376-11991 (tiêu chuẩn của Anh cho tủ trữ máu) Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007 Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004 Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2004/108/EC, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013 Tủ lạnh trữ máu, tủ trữ mẫu là tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần, máu nguyên trạng và các dẫn chất từ máu. Ngoài ra tủ còn có thể dùng để bảo quản các loại các loại dược phẩm, sinh phẩm khác cho phòng thí nghiệm và bệnh viện. Tủ trữ máu hai cửa loại lớn là thiết bị chuyên dụng cho bảo quản máu nguyên trạng với số lượng lớn Điều khiển nhiệt độ: Hệ thống làm lạnh cưỡng bức dòng khí điều khiển vi xử lý cùng với hệ thống bù nhiệt điện tử. Màn hình hiển thị kỹ thuật số vùng nhiệt độ trên và dưới với độ phân giải 0.1oC Cải tiến: Ổn định hơn: khoảng nhiệt độ duy trì 2 – 6oC Chức năng an toàn chống nhiệt độ quá cao/thấp Cửa kính kép có gia nhiệt Gía để mẫu nhiều tầng có thể điều chỉnh Trang bị ngăn kéo làm từ thép không rỉ Mỗi giá để mẫu được dán nhãn riêng Đảm bảo an toàn cho sử dụng hàng ngày Cảm biến tích hợp công nghệ cao để hiển thị và điều khiển nhiệt độ Tính năng: Không gian trữ máu lớn Mỗi giỏ trữ máu chứa được 12 túi trữ máu (450ml máu/túi). Mỗi ngăn kéo chứa được 60 túi trữ máu (450ml máu/túi) (Ghi chú: model: HXC-1380B có thể chứa tối đa 720 túi trữ máu (450ml máu/túi)) Bộ điều khiển vi xử lý, bộ ba quạt bên trong giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong dải 2 – 6oC và nhanh chóng hồi nhiệt sau khi cửa mở Cơ chế phòng ngừa nhiệt độ cao/thấp ngay cả khi bộ điều khiển gặp sự cố, toàn bộ tủ vẫn giữ nguyên nhiệt độ bên trong đảm bảo an toàn cho việc trữ máu Tính năng tự động rã đông với hệ thống cảm biến nhiệt, nhiệt độ tăng trong quá trình ra đông là tối thiểu + Màn hình hiển thị lớn dễ quan sát Hệ thống cảnh báo hoàn hảo: Báo nhiệt độ quá cao/quá thấp, Cửa mở, Lỗi cảm biến. Có 3 loại cảnh báo: bằng đèn nháy, bằng chuông báo và báo động từ xa Pin dự phòng tích hợp để hiển thị nhiệt độ và duy trì hoạt động của hệ thống chuông báo và đèn báo, lên tới 48 giờ sau khi mất nguồn. Thiết kế gọn nhẹ: Cửa tự đóng Bộ cửa kính lớn cho phép dễ dàng kiểm soát mẫu Hai cổng truy cập (lỗ kiểm tra nhiệt độ), người dung có thể kiểm tra dễ dàng nhiệt độ bên trong Bộ ghi đo nhiệt độ tích hợp sẵn (Recorder) ghi lại nhiệt độ tủ liên tục trong vòng 7 ngày với cổng USB Đèn LED chiếu sáng bên trong Không chứa CFC, thân thiện với môi trường Thiết kế “một ổ khóa một chía khóa” đảm bảo an toàn 2. Thông số kỹ thuật: Kiểu trữ máu: giỏ đựng túi máu Đáp ứng tiêu chuẩn khí hậu: Class ST Kiểu làm lạnh: làm lạnh dòng khí cưỡng bức Tính năng rã đông: tự động Môi chất làm lạnh: không chứa CFC Độ ồn: ≤ 42 dB (A) Dải nhiệt độ hoạt động: 10oC đến 38oC Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 6oC Bộ điều khiển vi xử lý Hiển thị màn hình LED Dung tích tủ: 158 lít Số lượng túi máu lưu trữ tối đa: 84 túi máu tiêu chuẩn 450ml/túi Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 460 x 370 x 950 mm Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 560 x 570 x 1530 mm Trọng lượng tủ: 107kg Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz Công suất: 350W 2. Cung cấp bao gồm: Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 158 lít 5 ngăn kéo để mẫu. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. | 01 |  | 10% |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng.

- Ưu tiên cho đơn hàng đến trước.

- Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hàng không có sẵn, giao hàng từ 06 – 08 tuần, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành:

- Thiết bị mới 100%.

- Máy chính được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Phương thức giao hàng:

- Gía áp dụng tại kho ở Hồ Chí Minh (N40 – đường số 11 – P. Tân Thới Nhất – Q.12)

- Kỹ thuật bàn giao, hướng dẫn miễn phí tại Nội Thành Tp. HCM hoặc Hà Nội

- Chuyển phát nhanh đến tỉnh hoặc theo thỏa thuận.

*    Giá trên không bao gồm các khoản chi phí phát sinh như: giàn giáo, bốc xếp, xe cẩu.... đối với thiết bị lắp đặt trên lầu.

- Thanh toán:

- Bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán (nếu là ngoại tệ).

- Thanh toán nếu hàng có sẵn:

- Thanh toán sau 100% trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng;

- Thanh toán nếu hàng không có sẵn:

- Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 05 ngày kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng:

- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

- Số tài khoản VNĐ: 04001010079710

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Hoàng Long (Mr.) H/p: 0948870870 Tel: (028). 66 870870 – (024).85 871871 Fax: (028). 35 951053 Mail: sales@technovn.net long.nguyen@technovn.net | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |