BẢNG BÁO GIÁ

Số: L1001/CT/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 / 07 / 2020

(Hiệu lực đến: 31/12/202…)

| Kính gửi | QUÝ KHÁCH HÀNG |  |
| --- | --- | --- |
| Địa chỉ |  |  |
| Tel |  |  |
| Email |  |  |
| Dự án | Tủ đông sâu -25° Biomedical Freezers |  |

Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co., LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

| STT No.. | SẢN PHẨM Item | SL Qty. | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | VAT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | -25°C Biomedical Freezer |  |  |  |  |
| 1 | Tủ đông bảo quản sinh phẩm 262 lít, -25ºC Model: DW-25L262 Hãng sản xuất: Haier BioMedical Xuất xứ: Trung Quốc Tính năng kỹ thuật: Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007 Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004 Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013 Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, huyết tương, sinh phẩm…; có thể lắp đặt dùng trong các viện nghiên cứu, các phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm… để bảo quản mẫu. Đặc tính thiết bị: Bộ điều khiển vi xử lý, điều chỉnh nhiệt độ từ -10°C đến -25°C Màn hình hiển thị nhiệt độ LED dễ quan sát Thiết kế từ các vật liệu bền, không chứa CFC, thân thiện với môi trường. Lớp cách nhiệt bằng vật liệu tạo bọt mật độ cao cho độ ổn định nhiệt độ Thiết kế phù hợp và ổn định với dải điện áp rộng từ 187 tới 242VAC Tính năng an toàn: Trang bị với hệ thống báo động đa năng có chuông báo và đèn báo nháy sáng Cảnh báo các lỗi sau: báo nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến, lỗi nguồn. Khóa cửa an toàn, đảm bảo người không phận sự không mở được cửa. Ngăn kéo báo quản mẫu Thông số kỹ thuật: Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín Phân loại an toàn khí hậu: Class 4 Kiểu làm lạnh: làm lạnh trực tiếp Chế độ rã đông: thủ công Môi chất làm lạnh: không chứa CFC Độ ồn: ≤ 34 dB (A) Dải nhiệt độ điều khiển: -10oC tới -25oC Khả năng làm lạnh tối đa: -25oC Bộ điều khiển vi xử lý Hiển thị đèn LED Dung tích tủ: 262 lít Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 480 x 465 x 1430mm Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 700 x 705 x 1665 mm Trọng lượng tủ: 88kg Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz Công suất: 90W 3. Cung cấp bao gồm: Tủ bảo quản sinh phẩm 262 lít, -25ºC Ngăn kéo đựng mẫu: 07 ngăn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. | 01 |  | 10% |  |
| 2 | Tủ đông bảo quản sinh phẩm 92 lít, -25ºC Model: DW-25L92 Hãng sản xuất: Haier BioMedical Xuất xứ: Trung Quốc 1. Tính năng kỹ thuật: Đạt hệ thống quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế: Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007 Đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường GB / T24001-2001/ ISO14001:2004 Đạt tiêu chuẩn về điện áp thấp theo tiêu chuẩn: 2014/30/EU, kiểm tra theo tiêu chuẩn EN 61326-1:2013 Tủ bảo quản phù hợp cho việc bảo quản vắc xin, huyết tương, sinh phẩm…; có thể lắp đặt dùng trong các viện nghiên cứu, các phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm… để bảo quản mẫu. Đặc tính thiết bị: Bộ điều khiển vi xử lý, điều chỉnh nhiệt độ từ -10°C đến -25°C Màn hình hiển thị nhiệt độ LED dễ quan sát Thiết kế từ các vật liệu bền, không chứa CFC, thân thiện với môi trường. Lớp cách nhiệt bằng vật liệu tạo bọt mật độ cao cho độ ổn định nhiệt độ Thiết kế phù hợp và ổn định với dải điện áp rộng từ 187 tới 242VAC Tính năng an toàn: Trang bị với hệ thống báo động đa năng có chuông báo và đèn báo nháy sáng Cảnh báo các lỗi sau: báo nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến, lỗi nguồn. Khóa cửa an toàn, đảm bảo người không phận sự không mở được cửa. Ngăn kéo báo quản mẫu 2. Thông số kỹ thuật: Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín Phân loại an toàn khí hậu: Class 4 Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp Chế độ rã Đông: thủ công Môi chất làm lạnh: không chứa CFC Độ ồn: ≤ 27 dB (A) Dải nhiệt độ điều khiển: -10oC tới -25oC Khả năng làm lạnh tối đa: -25oC Bộ điều khiển vi xử lý Hiển thị đèn LED Dung tích tủ: 92 lít Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 435 x 410 x 635mm Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 660 x 700 x 935 mm Trọng lượng tủ: 46kg Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz Công suất: 77W Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín Phân loại an toàn khí hậu: Class 4 Kiểu làm lạnh: làm lạnh trực tiếp Chế độ rã đông: thủ công Môi chất làm lạnh: không chứa CFC Độ ồn: ≤ 34 dB (A) Dải nhiệt độ điều khiển: -10oC tới -25oC Khả năng làm lạnh tối đa: -25oC Bộ điều khiển vi xử lý Hiển thị đèn LED Dung tích tủ: 262 lít Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 480 x 465 x 1430mm Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 700 x 705 x 1665 mm Trọng lượng tủ: 88kg Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz Công suất: 90W 3. Cung cấp bao gồm: Tủ bảo quản sinh phẩm 92 lít, -25ºC Ngăn kéo đựng mẫu: 03 ngăn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. | 01 |  | 10% |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng.

- Ưu tiên cho đơn hàng đến trước.

- Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hàng không có sẵn, giao hàng từ 06 – 08 tuần, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành:

- Thiết bị mới 100%.

- Máy chính được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Phương thức giao hàng:

- Gía áp dụng tại kho ở Hồ Chí Minh (N40 – đường số 11 – P. Tân Thới Nhất – Q.12)

- Kỹ thuật bàn giao, hướng dẫn miễn phí tại Nội Thành Tp. HCM hoặc Hà Nội

- Chuyển phát nhanh đến tỉnh hoặc theo thỏa thuận.

*    Giá trên không bao gồm các khoản chi phí phát sinh như: giàn giáo, bốc xếp, xe cẩu.... đối với thiết bị lắp đặt trên lầu.

- Thanh toán:

- Bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán (nếu là ngoại tệ).

- Thanh toán nếu hàng có sẵn:

- Thanh toán sau 100% trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng;

- Thanh toán nếu hàng không có sẵn:

- Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 05 ngày kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng.

- Đơn vị thụ hưởng:

- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

- Số tài khoản VNĐ: 04001010079710

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Hoàng Long (Mr.) H/p: 0948870870 Tel: (028). 66 870870 – (024).85 871871 Fax: (028). 35 951053 Mail: sales@technovn.net long.nguyen@technovn.net | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |