BẢNG BÁO GIÁ

Số: L1001/CT/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 / 07 / 2020

(Hiệu lực đến: 31/12/20…)

| Kính gửi | QUÝ KHÁCH HÀNG |  |
| --- | --- | --- |
| Địa chỉ |  |  |
| Tel |  |  |
| Email |  |  |
| Dự án | Bình đựng nitơ lỏng 35 lít mm đường kính cổ 50 mm |  |

Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co., LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

| STT No.. | SẢN PHẨM Item | SL Qty. | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | VAT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình đựng nitơ lỏng 35 lít mm đường kính cổ 50 mm Model: YDS-35B Hãng sản xuất: Haier BioMedical Xuất xứ: Trung Quốc 1. Tính năng kỹ thuật: Bình đựng Nitro lỏng YDS-35B là sản phẩm của hãng Haier Biomedical,có dung tích 35 lít có đường kính cổ 50 mm với thiết kế sang trọng,tối ưu hiệu quả vượt trội quá trình lưu trữ mẫu với nhiệt độ âm sâu tạo ra bởi Nitro lỏng được sử dụng trong y học,sinh học phân tử,di truyền học,. Khả năng chịu nhiệt cao Cấu tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm bền và nhẹ Nắp khóa nặng đảm bảo an toàn Các vị trí điểm được đánh dấu cho các gầu đựng mẫu Độ thất thoát nito rất thấp Thiết kế cách nhiệt nhiều lớn Vỏ bảo vệ chống ăn mòn 2. Thông số kỹ thuật: Dung tích: 35 lít Lượng nitơ hao hụt: 0,17 lít/ ngày Thời gian giữ nhiệt: 129 ngày Đường kính cổ bình: 50 mm Khả năng chứa gáo đựng mẫu: 06 cái Đường kính ngoài gáo đựng mẫu: 38mm Chiều cao gáo đựng mẫu: 120/276mm Đường kính ngoài bình: 461 mm Chiều cao bình: 695 mm Khối lượng bình rỗng: 14.1 kg 3. Cung cấp bao gồm: Bình đựng Nitro lỏng Haier YDS-35B 3 gáo đựng mẫu Tài liệu liệu liên quan | 01 |  | 10% |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng.

- Ưu tiên cho đơn hàng đến trước.

- Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hàng không có sẵn, giao hàng từ 06 tuần, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành:

- Thiết bị mới 100%.

- Máy chính được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Phương thức giao hàng.

- Kỹ thuật bàn giao, hướng dẫn miễn phí tại Nội Thành Tp. HCM hoặc Hà Nội

- Chuyển phát nhanh đến tỉnh;

- Hoặc theo thỏa thuận

*    Giá trên không bao gồm các khoản chi phí phát sinh như: giàn giáo, bốc xếp, xe cẩu.... đối với thiết bị lắp đặt trên lầu.

- Thanh toán:

- Bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán (nếu là ngoại tệ).

- Thanh toán nếu hàng có sẵn:

- Thanh toán sau 100% trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng;

- Thanh toán nếu hàng không có sẵn:

- Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày bàn giao/ nghiệm thu – thanh lý và xuất hóa đơn tài chính.

- Đơn vị thụ hưởng:

- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

- Số tài khoản VNĐ: 04001010079710

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: Võ Thị Kim Loan (Ms.) H/p: 0813 870 870 Tel: (024). 85 871871 ¦ (028). 66870870 Mail: loan.vo@technovn.net info@technocorp.vn | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |