BẢNG BÁO GIÁ

Số: L1001/CT/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 / 07 / 2020

(Hiệu lực đến: 31/12/20…)

| Kính gửi | QUÝ KHÁCH HÀNG |  |
| --- | --- | --- |
| Địa chỉ |  |  |
| Tel |  |  |
| Email |  |  |
| Dự án | Hộp bảo quản Vacxin xách tay HZY-5B, 3 lít |  |

Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co., LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

| STT No.. | SẢN PHẨM Item | SL Qty. | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | VAT | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp bảo quản Vacxin xách tay 3 lít Model: HZY-5B Hãng sản xuất: Haier BioMedical Xuất xứ: Trung Quốc 1. Tính năng kỹ thuật: Hôp bảo quản Vacxin hiện trường HZY-5B là sản phẩm của hãng Haier Biomedical - Trung Quốc,thiết kế nhỏ gọn 3 lít có thể xách tay phù hợp cho việc lưu trữ ổn định nhiệt độ cho các mẫu sinh học, chế phẩm máu, mô hay tế bào lưu động,... Công nghệ chính giúp nhiệt độ bảo quản được ổn định bao gồm hệ thống làm lạnh bán dẫn tiên tiến, hệ thống giám sát chuỗi lạnh, công nghệ nhận dạng qua camera, định vị GPS và công nghệ truy xuất dữ liệu qua Bluetooth. Hệ điều khiển vi xử lý, màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ phân giải 0.1oC. Chuông báo khi nhiệt độ và nhiệt độ có thể được cập nhật qua phần mềm quản lý dữ liệu Thiết kế khóa từ giúp tăng tính năng bảo mật và chức năng mở quét mã QR Nhiệt độ và độ ẩm được cập nhật liên tục thông qua wifi và mạng 4G Tính năng GPRS kèm thẻ SIM giúp cập nhật giữ liệu cho việc điều khiển từ xa Hỗ trợ kết nối máy in GF-P1 Sử dụng Gel lạnh hoặc túi đá để giữ nhiệt Thiết kế chốt giúp cho nắp luôn đóng giúp bảo vệ sản phẩm 2. Thông số kỹ thuật: Nhiệt độ hoạt động so khi mất nguồn: 2 - 10oC Nhiệt độ ổn định: 4oC ± 1oC Nhiệt độ bảo quản: 2 - 6oC Dung tích chứa mẫu: ~ 3.3 lít Chức năng giám sát/theo dõi nhiệt độ Thời gian giữ hộp trống tại 25oC: > 1 tiếng Thời gian giữ hộp đã chứa mẫu tại 25oC: > 4 tiếng Kích thước trong (rộng x sâu x cao): 220 x 118 x 126 mm Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 285 x 186 x 200 mm Cơ chế làm lạnh bị động Trọng lượng : 1.9 kg 3. Cung cấp bao gồm - Hộp bảo quản Vacxin xách tay 3 lít Phụ kiện tiêu chuẩn theo kèm Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 |  | 10% |  |

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT.

- Thời gian giao hàng: Tùy thuộc thời điểm đặt hàng.

- Ưu tiên cho đơn hàng đến trước.

- Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hàng không có sẵn, giao hàng từ 06 tuần, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành:

- Thiết bị mới 100%.

- Máy chính được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

- Phương thức giao hàng.

- Kỹ thuật bàn giao, hướng dẫn miễn phí tại Nội Thành Tp. HCM hoặc Hà Nội

- Chuyển phát nhanh đến tỉnh;

- Hoặc theo thỏa thuận

*    Giá trên không bao gồm các khoản chi phí phát sinh như: giàn giáo, bốc xếp, xe cẩu.... đối với thiết bị lắp đặt trên lầu.

- Thanh toán:

- Bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán (nếu là ngoại tệ).

- Thanh toán nếu hàng có sẵn:

- Thanh toán sau 100% trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước khi giao hàng;

- Thanh toán nếu hàng không có sẵn:

- Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày bàn giao/ nghiệm thu – thanh lý và xuất hóa đơn tài chính.

- Đơn vị thụ hưởng:

- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO

- Số tài khoản VNĐ: 04001010079710

- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

| Mọi thông tin xin liên hệ: Võ Thị Kim Loan (Ms.) H/p: 0813 870 870 Tel: (024). 85 871871 ¦ (028). 66870870 Mail: loan.vo@technovn.net info@technocorp.vn | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO GIÁM ĐỐC NGUYỄN HOÀNG LONG |
| --- | --- |